海洋王BW6100手提式防爆探照灯（LED光源款）

[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 

一.海洋王BW6100手提式防爆探照灯（LED光源款）-适用场所： 

    海洋王BW6100手提式防爆探照灯，LED光源款适用于石油、石化、电力、等易燃易爆场所作为移动照明。 

二.海洋王BW6100手提式防爆探照灯（LED光源款）-结构特点： 

●隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。 

●光源采用美国进口科瑞CREE，光效高、寿命长、抗振性强、聚光柔和。 

●电池采用特制超容量锂电池组，无记忆、循环寿命长，环保无污染。 

●结构通过优化设计，材质选用进口的防弹胶材料，确保产品可在水下50米作业，且抗摔性达到1米高跌落不损坏。 

●按钮式开关，强光、工作光、闪光可任意转换。携带除手提外也可套上真皮背袋肩背。 

●充电器采用芯片控制充电，高可靠性、具有过充保护、短路保护、涓流充电并有充电状态指示。 

三.海洋王BW6100手提式防爆探照灯（LED光源款）-技术参数：

额定电压 DC12V 

额定容量 4000mAh 

光源功率（LED3*3W） 9W 

光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 

连续放电时间 

 15h（强光）/24h（工作光）/(闪光)24h 

充电时间 

 8h（正常使用后）/ 10h（电池耗尽后） 

电池使用寿命 

 ≥1000（循环） 

外形尺寸 123×205mm(直径×长度) 

重量:1.2kg  

外壳防护等级 IP68 

四.海洋王BW6100手提式防爆探照灯（LED光源款）-售后服务： 

感谢购买本公司的产品，公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品自购买之日起3年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），3年后只收取成本费。
