海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯(绿壳款）
[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 
海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯-产品简介：

    海洋王IW5120便携式免维护强光防爆工作灯，广泛适用于铁路、电力、船舶、石油、石化、部队作移动照明。

一. 海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯-性能功能：

●隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。

●大功率固态免维护光源，光效高，寿命长，永不需要更换光源。

●强光与工作光可任意转换，既可满足长时间当班的需要，也可作为停电应急照明。

●采用优化的结构设计和特制的进口材料，强度高，抗冲击性能好。

●防水防腐，外壳防护等级IP65 ，可在各种恶劣场所长期可靠工作。

●高能无记忆电池，容量大，自放电率低，经济环保。

●携带方便，可手提、腰挎、帽佩和磁力吸附等多种携带方式。

二.海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯-使用方法：

① 可采用手提、腰挎、帽佩和磁力吸附等多种携带方式。

② 按下灯头上开关按钮，则灯具开启，处于工作光状态；再次按下开关按钮，则灯具转化为强光状态；再次按下开关按钮，则灯具熄灭。

③ 充电时，将灯具放在安全场所，将充电器插头插入市电插座，充电器指示灯显示红色，将充电器另一段接头插入灯具，充电器指示灯转化为绿色，表示灯具正在充电，充满电后，充电器指示灯转化为红色。

三.海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯技术参数

◇ 额定电压：6V

◇ 额定容量：4Ah

◇ 光源(LED)：

工作电压：6 V

电  流：350/160mA

光通量：≥80/≥20 lm

◇ 连续放电时间：

强光：≥12h

工作光：≥36h

◇ 充电时间：≥8h

◇ 电池使用寿命：约1000次循环

◇ 外形尺寸(长×宽×高)：105×73×158mm

◇ 重量：0.95 Kg

四.海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯-注意事项：

充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。 

使用后应及时进行充电，避免再次使用时电量不足。

灯具若长期放置不用，使用前应充满电。

五.海洋王IW5120GF便携式强光防爆工作灯-售后服务：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

