海洋王IW5130/LT微型防爆头灯(非调焦款）

[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 
一.海洋王IW5130/LT微型防爆头灯-适用范围：

   海洋王IW5130微型防爆头灯适用于各种易燃易爆场所以及网电、厂电、油田、化工、消防、铁路、部队等行业作为移动照明。 

二.海洋王IW5130/LT微型防爆头灯-性能特点：

【安全防爆】本安型防爆灯具，适用于各种易燃易爆场所安全使用。

【高效可靠】光源采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时。电池采用新一代本安型、高能聚合物锂电池，安全、环保无污染。 

【灵活方便】人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调；拿掉头带装上帽扣，也可在安全帽上工作；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。 

【警示功能】人性化的警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到红色的辅灯发出求救信号，确保安全。 

【电量提示】智能化的电量显示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 

【智能充电】充电器采用智能芯片控制充电，还有多重保护的功能。

三.海洋王IW5130/LT微型防爆头灯-技术参数

额定电压 3.7 V

电池额定容量  1.4 Ah

强光 mA 350 

工作光 180 mA 

1米处最大照度 强光 Lux≥2400

平均使用寿命 100000 h 

强光放电时间 强光 ≥4 

           工作光≥15 h

充电时间4~6 h 

电池寿命 循环 ≈1000 

外观尺寸 50×65×60 mm

净重 85 g 

四.海洋王IW5130/LT微型防爆头灯-品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）
